## calcolo FdLm
CALCOLO DEL FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA
| Aftot | Area della superficie della finestra, telaio escluso
| t | Fattore di trasmissione luminosa del vetro (TABELLA 2)
| ε | Fattore finestra: posizione della volta celeste vista dal baricentro della finestra (TABELLA 3)
| Atot | Area totale delle superfici che delimitano l'ambiente
| rm | Fattore medio di riflessione luminosa delle superfici che delimitano l'ambiente
| y | Fattore di riduzione del fattore finestra (si veda TABELLA 1)
| Fhor | Fattore di riduzione parziale dovuto ad ostruzioni esterne*
| Fov | Fattore di riduzione parziale dovuto agli aggetti orizzontali*
| Ffin | Fattore di riduzione parziale dovuto ad ostruzioni verticali*
* I fattori di riduzione parziali si riferiscono alla superficie finestrata di ciascun locale (SI VEDA TABELLA 2). Qualora il locale presentasse più superfici finestrate si calcolino i fattori di riduzione parziale di ciascuna di esse, e si assumano rispettivamente come Fhor, Fov e Ffin del locale le medie dei valori calcolati per ciascuna superficie finestrata pesata sulle superfici stesse.
dove:
| Fhor | Fattore di riduzione parziale dovuto ad ostruzioni esterne medio del locale
| Afn | Area superficie finestra n
| Fhorn | Fattore di riduzione parziale dovuto ad ostruzioni esterne della superficie della finestra n
CALCOLO | Locale tipo |  |  | Locale tipo
| Aftot = | 5 | m2 | FLDm = | 1.151%
| t = | 0.6 | -
| ε = | 0.5
| Atot = | 10 | m2
| rm = | 0.7 | solitamente = 0.7
| y = | 0.3 | -
| Fhor= | 0.87 | tabella 2
| Fov= | 0.98 | tabella 2
| Ffin= | 1 | tabella 2
Valori di t
| 0.8 | Vetro semplice float chiaro o stratificato chiaro
| 0.9 | Vetrocamera chiaro
| 0.7 | Vetrocamera bassoemissivo
| 0.6 | Vetrocamera bassoemissivo selettivo

## tabella.1
FATTORE DI RIDUZIONE FINESTRA
ascisse: hf / p
ordinate: 
curve: L / p

## tabella.2
Fattore Fhor
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
Fattore F ov
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE
Fattore F fin
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE

## tabella.3
FATTORE FINESTRA: porzione della finestra vista dal baricentro della finestra
